柳州职业技术学院

### 东校A区食堂排烟系统新安装和清洗项目采购询价公告

### 报价明细单

食堂一楼

| 序 | 项目 | 规格 | 数量 | 单位 （米） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新安装排烟管道 | 280MM*460MM | 30 | 米 |  |  | 1、采用201#1.0mm优质不锈钢板；密焊防漏油密封制作2.含烟虑网 |
| 2 | 新安装弯头、变口 | 600MM*600MM | 5 | 个 |  |  |  |
| 3 | 新安装净化器 | 1460MM*830MM *1420MM | 1 | 台 |  |  | 16000 m3/h 220V 50HZ |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

### 报价明细单

食堂二楼

| 序 | 项目 | 规格 | 数量 | 单位 （米） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新安装集烟管 | 600MM*600MM | 16 | 米 |  |  | 1、采用201#1.0mm优质不锈钢板；密焊防漏油密封制作2.含烟虑网 |
| 2 | 新安装外墙主烟管 | 600MM*600MM | 20 | 米 |  |  |  |
| 3 | 新安装弯头、变口 | 600MM*600MM | 5 | 个 |  |  |  |
| 4 | 拆卸旧管 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 材料吊运安装 |  | 1 | 项 |  |  | 材料、运输、吊车人工费用 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

### 报价明细单

食堂三楼

| 序 | 项目 | 规格 | 数量 | 单位 （米） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新安装集烟管 | 600MM*600MM | 16 | 米 |  |  | 1、采用201#1.0mm优质不锈钢板；密焊防漏油密封制作2.含烟虑网 |
| 2 | 新安装外墙主烟管 | 600MM*600MM | 16 | 米 |  |  |  |
| 3 | 新安装弯头、变口 | 600MM*600MM | 5 | 个 |  |  |  |
| 4 | 拆卸旧管 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 材料吊运安装 |  | 1 | 项 |  |  | 材料、运输、吊车人工费用 |
| 6 | 清洗烟罩 |  | 31 | 米 |  |  | 包含清洗幕墙 |
| 7 | 风机清洗 |  | 2 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2,3项总合计 |  |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：                     联系人：          电话：

地址：

1.资质要求：该项目主要面向中、小、微型企业采购，经营范围具有以上产品销售及维修维护资格的企业商家均可参加竞标。

2.所投产品为满足或高于招标需求且为全新的国家合格产品；按国家规定实行“三包”；

3.报价须包含送货上门、售后服务、验收检验及税金等费用；

4.产品交付使用过程中产品发生质量问题，供货方必须按采购方的要求无偿更换全新的符合国家质量标准的产品（质量保修期内）、48小时内完成更换；

5.交付使用期：8月31日前通过验收交付使用。

6.交货地点：柳州职业技术学院

7.验收标准：品牌、型号及数量一致，参数达到招标要求并符合国家相关标准。

8.投标报价：所投价格为一次性报价（包含货品费、运费、税费、人工费等一切相关费用）.投标人按表所列项目要求进行报价，表中“所投品牌及技术响应情况”投标人必须填写清楚具体所投品牌、型号及技术响应情况；在报价表下方签署投标代理人姓名，填写投标代理人联系方式和投标人单位名称并加盖公章，报价文件包含多页的，各页也应加盖公章。

9.投标文件递交：投标人将填写好的投标报价表、工商营业执照复印件（加盖公章）、税务登记证复印件（加盖公章）各1份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2016年8月15日11:30之前送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

标书接收咨询电话 0772-3156307     技术咨询：康老师  联系电话：0772—3156307

2016 年 8月8日