柳州职业技术学院

开水机维修、清洗、消毒定点服务询价采购公告

采购编号：LZY20-034                           发布日期： 2020年7月29日

一、采购项目名称：开水机维修、清洗、消毒定点服务

二、采购项目预算金额（人民币）：  玖万陆仟元整（¥96000.00）

三、服务范围及时限：柳州职业技术学院社湾校区和官塘校区（一年，合同期满双方无异议可续签一年）

四、服务要求：

| 序号 |  | 服务区域 |  | 服务内容 | 技术需求 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 技术需求 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 官塘校区和 社湾校区 |  | 维修服务 | 1.维修服务包括开水机整体机（即漏电开关之后、进水阀之后、排水管之前）的所有配件含人工费。维修标准要求：保证开水机正常安全使用，如在检修过程中，发现漏电开关、进水阀等有问题，及时通知校方有关负责人，按校方维修流程执行。 2.当开水机有问题时，按维修流程及时维修处理。 3.接到维修电话，（2小时内响应，不超过24小时修复，需订购配件除外）。 4. 开水机数量：除了目前的189台(其中70升139台，35升4台，13升12台, 26升34台)还包含合同期内新增的零星开水机（20台以下）。 | 年 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 官塘校区和 社湾校区 |  | 清洗服务 | 每台开水机每学期清洗一次，开学前完成。清洗标准如下： 1.将过滤器容器内杂质清理干净； 2.将加热水罐内杂质清理干净； 3. 开水机高温消毒； 4. 开水机的检修，发现问题，及时维修； 5.做好清洗记录档案，送校后勤处、物业各一份。 | 年 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 官塘校区和 社湾校区 |  | 消毒服务 | 1.每台开水机每月高温消毒两次（一年计12个月）。消毒标准：用开水机水罐内的100度开水消毒温开水部分，即换热器、温开水管、温开水龙头，每次100度开水消毒时间不低于5分钟。 2. 开水机高温消毒同时，也进行开水机检修工作，发现问题，及时维修。 3.做好消毒记录档案，送校后勤处、物业各一份。 | 年 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 官塘校区和 社湾校区 |  | 技术要求 |  | 1.国内注册（指按国家工商管理有关规定要求核准登记的）经营范围达到本次采购服务要求，具有独立法人资格的供应商。 2.报价人必须遵守学校管理制度，专门设置2人负责开水机清洗、消毒、维修等工作，配合学校开展日常教育教学工作。 3. 报价人须确保学生饮用水正常供应，确保开水机正常安全使用。 4.免费提供开水机日常检修、清洗、消毒等技术培训。 5.服务要求：接到维修电话（2小时内响应，不超过24小时修复，需订购配件除外）。 | 年 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 官塘校区和 社湾校区 |  | 工作要求 |  | 1. 开水机数量：除了目前的189台(其中70升139台，35升4台，13升12台, 26升34台)还包含合同期内新增的零星开水机（20台以下）。 2. 开水机维修所产生的人工费、配件费、清洗费、高温消毒费等包括在总费用之内（不包括开水机水质检测费）。 3. 开水机的水质检测，每学期检测2次，每次抽检2台，官塘校区和社湾校区各1台，被选中的供应商负责抽样、送检，按国家有关检测标准执行，检测单位：柳州疾病预防控制中心、柳州威立雅水务有限公司。水质检验费由校方负责。 4. 开水机维修配件的要求：更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次 的替代品，后者需征得采购单位同意。 5. 开水机每学期清洗一次，每月高温消毒两次。 6. 开水机如无高温消毒功能，增加该功能所需配件，包括在总费用之内。 7. 所有开水机清洗、消毒及检验报告,传到公共饮水服务平台,进行网络数字化管理,卫生局监督部门、服务单位、校方负责人均可在网上监视其工作状态。并提供纸质消毒、清洗记录表供校方留档保存。 | 年 | 1 |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：                      法定代表人（或负责人）：

地址：                         邮政编码：            电话：

转账全称：                          对公帐号：

开户行：

五、要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者为夫妻、直系血亲的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3. 报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所投及所供产品必须等于或高于询价公告参数要求。

4. 服务地点：柳州职业技术学院（官塘校区和社湾校区）。

5. 报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

6. 成交供应商负责免费送货。

7. 本项目无预付款，全年按肆期支付，每期甲方向乙方支付合同金额的25%；验收合格后，乙方开具等额发票给甲方，甲方收到发票后十个工作日内付款。

8. 报价文件组成，报价文件一式三份。

9. 报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2020年8月6日（星期四）上午8：30至9：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区校门口门卫处，逾期无效。

报价书接收人：后勤与资产管理处资产科叶老师 联系电话：18177289127

技术咨询：梁老师   联系电话：18007720539

柳州职业技术学院

2020年7月29日

疫情防控期间报价文件递送须知

根据疫情防控需要，现发布此《疫情防控期间报价文件递送须知》（后简称《须知》）。请所有报价人仔细阅读《须知》的全部内容，并严格遵照执行。

一、进入学校前须知

（一）严控到场人数。为减少人员聚集风险，只允许每个报价人安排1名人员到柳州职业技术学院递送报价材料。

（二）递交材料要求

鉴于目前是疫情防控期间，学校对于递交材料的工作，分为两种办法，供报价人选择：

1．现场递交

各报价人应指派无疫情接触史、身体健康且符合防疫要求的人员参加材料递送活动。递交人员应尽可能为柳州市籍，且长期在柳州市居住。由于学校对外来人员的进入需要留出时间走准入程序，故要求所有选择现场递交报价文件的报价人在8月6日（星期四）前，发送承诺书（样式详见附件）扫描件、报价人员身份证复印件、法人代表委托书（格式自拟）扫描件至339919790@qq.com，以上文件全部需要盖公章。未按时发送以上文件者，将被取消报价资格。

到学校递交报价文件时，同时递交之前扫描的承诺书、身份证复印件、法人代表委托书的纸质版给工作人员。未在现场递交以上文件纸质版者，将被取消报价资格。

2．邮寄递交

采用邮寄方式的报价人，请提前电话：0772—3156706 向叶老师咨询或向339919790@qq.com发送邮件，通知邮寄方式，学校主管部门回复时候将告知邮寄地址以及收件人信息；送达时间以柳州职业技术学院工作人员实际收到实物时间为准。学校对报价人因邮寄产生的不能及时送达报价文件的风险不承担任何责任。

二、进入校园须知

（一）严格封闭管理。校园实行全封闭管理，所有外来人员只能从学校A区正门进出，无关人员一律不得进入。

（二）严控人员进出。进入校园人员必须严格遵守疫情防控规定，自觉接受身份核验和体温检测，使用“扫码抗疫情”登记系统实行扫码出入，全程按要求做好佩戴口罩等防护措施。

（三）严格规范处置

对发现疑似症状和来自疫情严重地区的人员，学校将按工作要求及防疫隔离区管理办法处置。

对未正确佩戴口罩、体温≥37.3℃、有疫情接触史且医学观察未满14天者将按疫情防控要求进行严格处置。

三、进入报价文件递送办公场所须知

（一）保持安全距离。所有外来人员在递交材料现场依次等候，一律全程佩戴口罩，自觉保持1米以上的人员间隔距离，尽量隔空就座，不可喧哗闲聊，不可随意走动；保证自身口罩的清洁，不许在校园随意丢扔垃圾，如有废弃的口罩必须丢进学校指定的专门垃圾桶内。

（二）控制活动时间。到学校递交材料时应提前备齐所需材料，即办即走、不得无故逗留。

（三）紧急防疫联动。外来人员如在校园发现疑似新冠肺炎症状的，应立即主动联系现场工作人员。

柳州职业技术学院

2020年7月29日

报价人承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于  年  月  日递送_________________项目的报价文件。本单位承诺在递送过程中做到以下几点：

1．参与报价人员积极配合采购人单位工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入采购人单位，并于必要时积极配合采购人单位工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加报价人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从采购人单位工作人员的引导。

3．本单位保证做好有关报价文件递送的各项准备工作，并按时到达采购人单位，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集；报价文件递送完毕后，本单位人员迅速离场，不在采购人单位停留。

对于报价文件递送人员，本单位登记其信息如下，

1．本单位派出的报价人员（姓名），（身份证号码），（联系电话），在（省、市、区县）居住，无疫情接触史、身体健康。

2.（1）此人于2019年12月1日之后未曾在南宁市西乡塘区、桂林市临桂区、河池市都安瑶族自治县停留或居住，未曾与以上三个县区的人员有过接触；（2）此人于2019年12月1日之后未曾在广西壮族自治区以外停留或居住，在广西内未曾于2019年12月1日之后与来往过湖北省的人士有过接触；（3）此人于2019年12月1日之后未曾离开中华人民共和国国境，未曾与任何外籍人士、来往过国内外的人士接触。

3.如在2019年12月1日之后有去过外省或国境外，或第二条第一部分所述的的三区县，此人在回来后，已满足隔离14日的条件，并经各项检测，证明健康状况良好。

以上信息均真实而有效，若被发现有虚假或瞒报信息，本单位____________________将自行放弃报价资格。

报价文件递送人员（签字）：

承诺人（公章）：

年     月     日